交通大學實驗場所安全資料箱資料填寫（製作）說明

請各列管實驗場所依下列填表說明填寫：

- 資料箱箱蓋資料請依範例（詳附件一）逐項填寫：

  - 列管實驗場所編號：請填寫學校核准之列管實驗場所編號。

  - 系所：請填寫系所名稱。

  - 管理人：依本校「毒性化學物質及實驗場所事故災害處理作業辦法」第二條之定義，管理人：指對實驗場所負直接管理責任的人或其代理人，請填寫管理人。

  - 聯絡人：請填寫由實驗場所管理人指定之人員。

  - 聯絡電話：請填寫管理人及聯絡人之學校電話分機、家中電話或手機。

  - 緊急聯絡電話：請填寫緊急狀況時可聯絡到管理人及聯絡人之電話。

  - 消防安全逃生圖：請繪製實驗場所平面配置圖，並標示出下列項目之種類、數量、及位置。

（1）出口方向（以→表示）

（2）門（內開或外開）

（3）滅火器（以下列圖示等表示）

（4）鋼瓶

（5）化學品櫃

（6）通風櫃（Hood）

（7）危險性機械與設備（註）

（8）其他重要實驗設備

（註：危險性機械：係指固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿、升降機、營建用提升機、及吊籠等。

危險性設備：係指鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、及高壓氣體容器等。）

  - 危害注意說明：請依據列管實驗場所進行之實驗、試驗所使用之化學品、設備、及器材之危害因素（物理、化學、生物、及人體工學性因素）或參考物質安全資料表（MSDS），填寫危害注意說明。

  - 危害圖示：請依據「危險物及有害物通識規則」第二章第五條附表二規定之分類、圖式標示。

  - 進入請配戴（防護具）：請依據列管實驗場所進行之實驗、試驗所使用之化學品、設備、及器材之危害因素（物理、化學、生物、及人體工程性因素）或參考物質安全資料表（MSDS），填寫應配戴之防護具。

- 資料箱內部請依範例逐項填寫相關資料，並依下列順序排列：

- 總表（詳附件二）：為箱內資料之目錄便於查詢，請依序列出下列資料。

- 列管實驗場所基本資料表等：請依環安中心網站「列管實驗場所基本資料表」填寫說明填寫「列管實驗場所基本資料表」、「附表一列管實驗場所人員基本資料統計表」、「列管實驗場所內人員基本資料卡」。

- 化學品清冊（詳附件三）：化學品係指「危險物及有害物通識規則」所規定危險物與有害物及「毒性化學物質管理辦法」所列管之毒性化學物質，請參考範例填寫、編號並標示危害圖示，編號須與物質安全資料表編號對應。請由行政院勞工委員網站下載「危險物及有害物通識規則」確認化學品中何者為危險物及有害物（合稱危害物）；請由環保署下載「毒性化學物質」相關法規確認何者為毒性化學物質。

- 物質安全資料表（MSDS）（詳附件四）：請依「危險物及有害物通識規則」第三章之規定準備物質安全資料表並編號，編號需與化學品清冊編號對應，倘若物質安全資料表數量多安全資料箱容納不下，請將物質安全資料表置於實驗場所中固定且易取得之地點，並於化學品清冊上說明清楚即可。

附件一：範例（置於資料箱蓋）

交 通 大 學 實 驗 場 所 安 全 資 料 箱

（內置化學品清冊、物質安全資料表（M.S.D.S）...等）

| 列管實驗場所編號 | ○○系所 | 姓 名 | 聯 絡 電 話 | 緊急聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-630-R-120 | 管理人 | 實驗場所老師 | 學校分機及家中電話手機 | 由管理人自行決定 |
|  | 聯絡人 | 由實驗場所管理人指定 | 學校分機及家中電話手機 | 由聯絡人自行決定 |
| 消 防 安 全 逃 生 圖 |  |
| 危害注意說明 | 本實驗室內使用：1、易燃性有機溶劑（乙醇、甲苯等）。 2、腐蝕性化學品（硫酸、硝酸、鹽酸等）。 3、氧氣鋼瓶。 實驗時請穿戴適當之防護器具，並禁止動火。 |
| 危害圖示 |  |  |  |  |
| 進入請配戴 | 1、安全眼鏡 2、防毒面具 3、耐溶劑手套 | 1、安全眼鏡 2、防毒面具 3、耐酸鹼手套、袖套 、圍裙 | 1、化學安全護目鏡 2、防滲手套 | 1、化學安全護目鏡 2、防滲手套 |

製表日期：  年  月  日（內容更動即更新）：

附件二：總表（置於箱內）

安全資料箱總表

| 項 次 | 資 料 名 稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 列管實驗場所基本資料表 |  |
| 2 | 列管實驗場所人員基本資料統計表 |  |
| 3 | 列管實驗場所內人員基本資料卡 |  |
| 4 | 化學品清冊 |  |
| 5 | 物質安全資料表（MSDS） |  |

製表日期：  年  月  日（內容更動即更新）：

附件三：化學品清冊（置於箱內）

國立交通大學安全資料箱LIFE SAFETY BOX化學品清冊

單位：                          單位主管簽章：

實驗場所列管編號：

實驗場所管理人：                分機號碼：

製表日期：  年  月  日（內容更動即更新）：

| 編號（MSDS編號） | 化學品名稱 | 存 量 | 危害標示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

- 內容如有更動請即修訂，每學期單位至少統一修訂一次。

※本表供緊急應變使用

附件三：物質安全資料表（MSDS）（置於箱內）

依「危險物及有害物通識規則」第十三條規定格式，MSDS請洽化學品供應商索取。

| 一、 | 物品與廠商資料： |
| --- | --- |
|  | 物品名稱、物品編號、製造商或供應商名稱、地址及電話、緊急聯絡電話/傳真電話。 |
| 二、 | 成分辨識資料： |
|  | 純物質：中英文名稱、同義名稱、化學文摘社登記號碼( CAS No.)、危害物質成分(成分百分比)。 |
|  | 混合物：化學性質、危害物質成分之中英文名稱、濃度或濃度範圍（成分百分比）、危害物質分類及圖式。 |
| 三、 | 危害辨識資料： |
|  | 最重要危害效應、主要症狀、物品危害分類。 |
| 四、 | 急救措施： |
|  | 不同暴露途徑之急救方法、最重要症狀及危害效應、對急救人員之防護、對醫師之提示。 |
| 五、 | 滅火措施： |
|  | 適用滅火劑、滅火時可能遭遇之特殊危害、特殊滅火程序、消防人員之特殊防護設備。 |
| 六、 | 洩漏處理方法： |
|  | 個人應注意事項、環境注意事項、清理方法。 |
| 七、 | 安全處置與儲存方法： |
|  | 處置、儲存。 |
| 八、 | 暴露預防措施： |
|  | 工程控制、控制參數、個人防護設備、衛生措施。 |
| 九、 | 物理及化學性質： |
|  | 物質狀態、形狀、顏色、氣味、pH值、沸點/沸點範圍、分解溫度、閃火點、自燃溫度、爆炸界限、蒸氣壓、蒸氣密度、密度、溶解度。 |
| 十、 | 安定性及反應性： |
|  | 安定性、特殊狀況下可能之危害反應、應避免之狀況、應避免之物質、危害分解物。 |
| 十一、 | 毒性資料： |
|  | 急毒性、局部效應、致敏感性、慢毒性或長期毒性、特殊效應。 |
| 十二、 | 生態資料： |
|  | 可能之環境影響/環境流佈。 |
| 十三、 | 廢棄處置方法： |
|  | 廢棄處置方法。 |
| 十四、 | 運送資料： |
|  | 國際運送規定、聯合國編號、國內運送規定、特殊運送方法及注意事項。 |
| 十五、 | 法規資料： |
|  | 適用法規。 |
| 十六、 | 其他資料： |
|  | 參考文獻、製表單位、製表人、製表日期。 |

| 備註： | 一、 | 配合國際間物質安全資料表格式統一化之趨勢，參考一九九四年國際標準組織(ISO)11014-1版之規範，將原有十項內容格式修正為十六項ISO格式，以因應安全衛生國際化之趨勢。 |
| --- | --- | --- |
|  | 二、 | 物質安全資料表主項目共有十六項，任一物品之主項目名稱及順序應依本表規定。各子項目需提供正確且清楚之資訊；若不適用該子項或尚未有該子項資訊者，得以"不相關"、"不適用"或"無資料"等敘述。 |

附表五　物質安全資料表參考格式

一、物品與廠商資料

物品名稱：

物品編號：

製造商或供應商名稱、地址及電話：

緊急聯絡電話/傳真電話：

二、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：

同義名稱：

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：

危害物質成分(成分百分比) ：

混合物：

| 化學性質： |
| --- |
| 危害物質成分之中英文名稱 | 濃度或濃度範圍(成分百分比) | 危害物質分類及圖式 |

三、危害辨識資料

| 最重要危害效應 | 健康危害效應： |
| --- | --- |
|  | 環境影響： |
|  | 物理性及化學性危害： |
|  | 特殊危害： |
| 主要症狀： |
| 物品危害分類： |

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： ˙吸入： ˙皮膚接觸： ˙眼睛接觸： ˙食入：

最重要症狀及危害效應：

對急救人員之防護：

對醫師之提示：

五、滅火措施

適用滅火劑：

滅火時可能遭遇之特殊危害：

特殊滅火程序：

消防人員之特殊防護設備：

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

環境注意事項：

清理方法：

七、安全處置與儲存方法

處置：

儲存：

八、暴露預防措施

工程控制：

控制參數： ˙八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度： ˙生物指標：

個人防護設備： ˙呼吸防護： ˙手部防護： ˙眼睛防護： ˙皮膚及身體防護：

衛生措施：

九、物理及化學性質

| 物質狀態： | 形狀： |
| --- | --- |
| 顏色： | 氣味： |
| pH值： | 沸點/沸點範圍： |
| 分解溫度： | 閃火點： ℉ ℃ 測試方法： 開杯 閉杯 |
| 自燃溫度： | 爆炸界限： |
| 蒸氣壓： | 蒸氣密度： |
| 密度： | 溶解度： |

十、安定性及反應性

安定性：

特殊狀況下可能之危害反應：

應避免之狀況：

應避免之物質：

危害分解物：

十一、毒性資料

急毒性：

局部效應：

致敏感性：

慢毒性或長期毒性：

特殊效應：

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

十四、運送資料

國際運送規定：

聯合國編號：

國內運送規定：

特殊運送方法及注意事項：

十五、法規資料

適用法規：

十六、其他資料

| 參考文獻 |  |
| --- | --- |
| 製表單位 | 名稱： |
|  | 地址/電話： |
| 製 表 人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |

附件四：危害物質之主要分類及圖式

依「危險物及有害物通識規則」第五條規定危害物質之主要分類、圖式：

※危險物及有害物通識規則及危害物質之主要分類及圖式，可自行由「勞工安全衛生研究所」網站下載，網址為http://iosh.cla.gov.tw/

| 危害物質分類 | 圖式 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 組別 |  |  |  |
| 第一類：爆炸物 | 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品。 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品。 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 象徵符號：炸彈爆炸，黑色 背景：橙色 數字"１"置於底角 **：類組號位置 *：相容組之位置 象徵符號與類組號間註明〝爆炸物〞 | 本表各項定義及圖式依中國國家標準CNS 6864 Z5071危險物標示規定。 |
| 第一類：爆炸物 | 1.4組 無重大危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
|  | 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
|  | 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
| 第二類：氣體 | 2.1組 易燃氣體 |  | 象徵符號：火焰，得為白色或黑色 背景：紅色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃氣體〞 |  |
|  | 2.2組 非易燃，非毒性氣體 |  | 象徵符號：氣體鋼瓶，得為白色或黑色 背景：綠色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝非易燃，非毒性氣體〞 |  |
| 第二類：氣體 | 2.3組 毒性氣體 |  | 象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 背景：白色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝毒性氣體〞 |  |
| 第三類：易燃液體 | 不分組 |  | 象徵符號：火焰，得為黑色或白色 背景：紅色 數字"３"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃液體〞 |  |
| 第四類：易燃固體 | 4.1組 易燃固體 |  | 象徵符號：火焰，黑色 背景：白底加七條紅帶 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃固體〞 |  |
| 自燃物質 | 4.2組 自燃物質 |  | 象徵符號：火焰，黑色 背景：上半部為白色，下半部紅色 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝自燃物質〞 |  |
| 禁水性物質 | 4.3組 禁水性物質 |  | 象徵符號：火焰，得為白色或黑色 背景：藍色 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝禁水性物質〞 |  |
| 第五類：氧化性物質 | 5.1組 氧化性物質 |  | 象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 背景：黃色 數字〝5.1〞置於底角 象徵符號與類組號間註明"氧化性物質" |  |
| 及有機過氧化物 | 5.2組 有機過氧化物 |  | 象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 背景：黃色 數字"5.2"置於底角 象徵符號與類組號號間註明〝有機過氧化物〞 |  |
| 第六類：毒性物質 | 6.1組 毒性物質 |  | 象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 背景：白色 數字"６"置於底角 象徵符號與類號間註明〝毒性物質〞 |  |
| 第七類：放射性物質 | 放射性物質Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分組 可分裂物質 | 依行政院原子能委員會之有關法令辦理 | 依行政院原子能委員會之有關法令辦理。 |  |
| 第八類：腐蝕性物質 | 不分組 |  | 象徵符號：液體自兩個玻璃容器濺於手上與金屬上，黑色 背景：上半部為白色，下半部黑色白邊 數字〝８〞置於底角 象徵符號與類號間註明白色〝腐蝕性物質〞 |  |
| 第九類：其他危險物 | 不分組 |  | 象徵符號：上半部七條黑色垂直線條 背景：白色 數字〝９〞置於底角 |  |

附件五：安全衛生相關參考網站網址

安全衛生相關參考網站網址

| 1 | 教育部實驗室安全衛生網 | http://www.safelab.ncu.edu.tw/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 交通大學環安中心 | http://es01.adm.nctu.edu.tw/ |
| 3 | 行政院勞工委員會 | http://www.cla.gov.tw/ |
| 4 | 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 | http://iosh.cla.gov.tw/ |
| 5 | 行政院勞工委員會中部辦公室 | http://www.labor.gov.tw/ |
| 6 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | http://www.evta.gov.tw/ |
| 7 | 行政院勞工委員會勞工保險局 | http://www.bli.gov.tw/ |
| 8 | 臺北市政府勞工局勞動檢查處 | http://www.doli.taipei.gov.tw/ |
| 9 | 高雄市政府勞工局勞工檢查所 | http://labor.kcg.gov.tw/liab/ |
| 10 | 經濟部工業局工業安全衛生技術服務團 | http://w3.itri.org.tw/cishthome/idb/index.htm |
| 11 | 國家衛生研究院 | http://www.nhri.org.tw/index/index.php3 |
| 12 | 工研院環境與安全衛生技術發展中心 | http://www.fansi.net/cesh/ |
| 13 | e-safety工安人專業網 | http://211.20.115.35/e-safetyv2/b_guest/index.php |
| 14 | 中華民國工業安全衛生協會 | http://www.isha.org.tw/ |
| 15 | 中國勞工安全衛生管理學會 | http://www.cshm.org.tw/ |
| 16 | 中華民國安全衛生發展協會 | http://www.119.org.tw/ |
| 17 | 台灣省勞工安全衛生協會 | http://www.wdpa.org.tw/ |
| 18 | 中華台灣壓力容器鍋爐公聯網 | http://home.kimo.com.tw/email-service/ |
| 19 | 中華壓力容器協會 | http://www.pva.org.tw/ |
| 20 | 中華民國人因工程學會 | http://www.est.org.tw/ |
| 21 | 中華民國環境職業醫學會 | http://www.vghtpe.gov.tw/~eoma/ |
| 22 | 中華民國職業衛生學會 | http://www.toha.org.tw/ |
| 23 | 中國生產力中心教育訓練網 | http://edu.cpc.org.tw/ |
| 24 | 中華民國人力安全衛生協會 | http://www.shma.org.tw/ |
| 25 | 中華民國氣膠研究協會 | http://caart.org.tw/ |
| 26 | 臺灣科學工業園區科學工業同業公會 | http://www.asip.org.tw/index-c.htm |
| 27 | 第一健康網－老醫之家系列－職業病 | http://www.tmn.com.tw/he/occupation-d.htm |
| 28 | 中華民國營建事業協進會 | http://www.topsafe.com.tw/index-1.htm |
| 29 | 香港職業安全健康局 | http://www.oshc.org.hk/ |
| 30 | 行政院環保署全球資訊網 | http://www.epa.gov.tw/ |
| 31 | 行政院原子能委員會 | http://www.aec.gov.tw/ |
| 32 | 行政院環保署訓練所 | http://www.epa.gov.tw/training/ |
| 33 | 行政院環保署環檢所 | http://www.niea.gov.tw/analysis/ |
| 34 | 內政部消防署 | http://www.nfa.gov.tw/ |

其他網站請參考國立屏東科技大學環保暨安全衛生中心網站http://140.127.15.9/linkage.htm